降温稀释装置询价采购信息公开

- 项目名称/货物名称：降温稀释装置

- 预算金额：98500元

- 主要技术指标/性能要求：

- 两级循环稀释；

- 稀释比：5:1～250:1（采样流量1L/min）；

- 稀释器进口管径：要与黑炭发生器（瑞士Jing 5301C）出口适配；

- 稀释器出口管径：要与扫描电迁移粒径谱仪（美国 TSI SMPS）进口适配；

- 稀释器进口温度：耐温200℃以上；

- 稀释器出口温度：室温；

- 配备HMI电容屏（不低于4英寸），稀释比可触屏调节；

- 与PC的通讯接口：USB、以太网口；

- 内置稀释气泵，无需外界提供稀释气源；

- 配备废气净化装置：三级复合过滤（初滤、活性炭、HEPA），颗粒物过滤效率>99%；

- 提供整机控制软件，可用于整机控制、稀释比调节、设备状态（稀释流量、出气口温湿度、一二级稀释温湿度、过滤器状态）显示。

- 货期不超过45天。

- 供应商应具备的资格要求：具备提供相应产品或服务的合法资格（不限营业执照、生产类似产品相关业绩等资料）。

- 询价原则：询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以报价最低的供应商作为成交供应商。

- 询价时间：2024年11月12日—2024年11月18日（自询价之日起不少于5个工作日）；2024年11月18日17点前，供应商须将报价单（详见附件1）加盖公章后送达或寄达至杭州市钱塘区海通街580号9号楼，预期不予接收。（提供报价单时需提供营业执照、组织机构代码证等）。

- 联系方式：杭州市钱塘区海通街580号9号楼1605室能源环境与生命健康计量研究中心综合科

联系人：罗丰

联系电话：0571-85161780

邮箱：25349531@qq.com

附件：

- 降温稀释器报价单